## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL
a. Por sistema y tipo de línea
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
SEIN | 3170.196 | 2026.3292 | 2229.134 | 13110.24 | 20535.8992 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[5 empty] | 99.76% |  | 3170.196 | 2070.0492 | 2229.134 | 13115.74 | 20585.1192
SS AA |  | 43.72 |  | 5.5 | 49.22
[5 empty] | 0.2391% |  | 15.4% | 10.06% | 10.83% | 63.71% | 100%
Total | 3170.196 | 2070.0492 | 2229.134 | 13115.74 | 20585.1192
| 15.4% | 10.06% | 10.83% | 63.71%
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
500 | 613.88 | 7.98 |  |  | 621.86 | 500 | 613.88 | 7.98 | 0 | 0 | 621.86
[5 empty] | 3.021% | 220 | 2506.296 | 55.43 | 1874.164 | 3405.787 | 7841.677
220 | 2506.296 | 55.43 | 1874.164 | 3405.787 | 7841.677 | 138 | 6.34 | 706.876 | 354.97 | 3348.748 | 4416.934
[5 empty] | 38.09% | 75 - 60 | 43.68 | 1037.3972 | 0 | 4826.075 | 5907.1522
138 | 6.34 | 706.876 | 354.97 | 3348.748 | 4416.934 | 50 - 30 | 0 | 262.366 | 0 | 1535.13 | 1797.496
[5 empty] | 21.46% | TOTAL | 3170.196 | 2070.0492 | 2229.134 | 13115.74 | 20585.1192
60 - 75 | 43.68 | 1037.3972 |  | 4826.075 | 5907.1522
28.7%
30 - 50 |  | 262.366 |  | 1535.13 | 1797.496
8.732%
Total | 3170.196 | 2070.0492 | 2229.134 | 13115.74 | 20585.1192
| 15.4% | 10.06% | 10.83% | 63.71%
c. Por nivel de tensión y sistema
Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL
500 | 621.86 |  | 621.86 |  |  | SEIN | 20535.8992 | 99.76%
|  |  | 3.021% |  |  | SS AA | 49.22 | 0.2391%
220 | 7841.677 |  | 7841.677 |  |  | TOTAL | 20585.1192
38.09%
138 | 4416.934 |  | 4416.934
21.46%
60 - 75 | 5901.6522 | 5.5 | 5907.1522
28.7%
30 - 50 | 1753.776 | 43.72 | 1797.496
8.732%
Total | 20535.8992 | 49.22 | 20585.1192
| 99.76% | 0.2391%
15 %
10 %
TOTAL : 20 585 km
11 %
64 %

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
500 | 613.88 | 7.98 |  |  | 621.86 | [6 empty] | 3.028% | 500 Kv | 621.86
[5 empty] | 3.028% | [6 empty] | 38.19% | 220 Kv | 7841.677
220 | 2506.296 | 55.43 | 1874.164 | 3405.787 | 7841.677 | [6 empty] | 21.51% | 138 kV | 4416.934
[5 empty] | 38.19% | [6 empty] | 28.74% | [60 - 69] kV | 5901.6522
138 | 6.34 | 706.876 | 354.97 | 3348.748 | 4416.934 | [6 empty] | 8.54% | [30 - 50] kV | 1753.776
[5 empty] | 21.51% | [8 empty] | 20535.8992
60 - 75 | 43.68 | 1037.3972 |  | 4820.575 | 5901.6522
28.74%
30 - 50 |  | 218.646 |  | 1535.13 | 1753.776
8.54%
Total | 3170.196 | 2026.3292 | 2229.134 | 13110.24 | 20535.8992
| 15.44% | 9.867% | 10.85% | 63.84%
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | 138 kV | 0
[5 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | [60 - 75] kV | 49.22
60 - 75 |  | 43.72 |  | 5.5 | 49.22 | [6 empty] | 0% | [30 - 50] kV | 0
[5 empty] | 100% | [8 empty] | 49.22
30 - 50 |  |  |  |  | 0
0%
Total |  | 43.72 |  | 5.5 | 49.22
|  | 88.83% |  | 11.17% | [8 empty] | TOTAL | 20585.1192
[6 empty] | S. Garantizado | S. Complementario | S. Principal | S. Secundario |  | Total
[5 empty] | SEIN | 3170.196 | 2026.3292 | 2229.134 | 13110.24 |  | 20535.8992
[5 empty] | SSAA | 0 | 43.72 | 0 | 5.5 |  | 49.22
[5 empty] | TOTAL | 3170.196 | 2070.0492 | 2229.134 | 13115.74 |  | 20585.1192
[6 empty] | 15.44% | 9.867% | 10.85% | 63.84% | 0%
[6 empty] | 0% | 88.83% | 0% | 11.17% | 0%
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2013 EN EL SEIN
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2013, EN SISTEMAS AISLADOS
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2013, POR SISTEMA
64 %
11 %
89 % Complementario
10 %
15 %
11 % Secundario

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
Zona | Línea * |  | Titular |  | Tensión nominal (kV) |  | Número de ternas | Longitud (km)
Norte | S.E. Zorritos - S.E. Machala (Frontera con Ecuador ) |  | REP |  | 220 |  | 1 | 55
| S.E. Talara - S.E. Zorritos |  | REP |  | 220 |  | 1 | 137
| S.E. Chiclayo Oeste - S.E. Piura Oeste |  | REP |  | 220 |  | 1 | 211.19
| S.E. Chiclayo Oeste - S.E. Laguna La Niña |  | REP |  | 220 |  | 1 | 111
| S.E. Chimbote 1 - S.E. Trujillo Norte |  | REP |  | 220 |  | 2 | 133.75
| S.E. Trujillo Norte - S.E. Guadalupe |  | REP |  | 220 |  | 2 | 103.35
| S.E. Chimbote 1 - S.E. Paramonga Nueva |  | REP |  | 220 |  | 2 | 220.25
| S.E. Paramonga Nueva - S.E. Huacho |  | REP |  | 220 |  | 2 | 55.69
| S.E. Huacho - S.E. Zapallal |  | REP |  | 220 |  | 2 | 106.89
| S.E. Chavarría - S.E. Santa Rosa |  | REP |  | 220 |  | 2 | 8.46
| S.E. Paragsha II - S.E. Huánuco |  | REP |  | 138 |  | 1 | 86.21
| S.E. Tingo María - S.E. Vizcarra |  | ETESELVA |  | 220 |  | 1 | 173.476
| S.E. Carabayllo - S.E. Chimbote Nueva |  | TRANSMANTARO |  | 500 |  | 1 | 377
| S.E. Chimbote Nueva - S.E. Trujillo Nueva |  | TRANSMANTARO |  | 500 |  | 1 | 145
| S.E. Chilca - S.E. Fénix Power |  | TRANSMANTARO |  | 500 |  | 1 | 7.98
| S.E. Chilca - S.E. Olleros |  | TRANSMANTARO |  | 500 |  | 1 | 1.98
| S.E. Chilca - S.E Carabayllo |  | TRANSMANTARO |  | 500 |  | 1 | 89.9
| S.E. Chilca - S.E. Platanal |  | TRANSMANTARO |  | 220 |  | 1 | 106.8
| S.E. Campo Armiño (Mantaro) - S.E. Cotaruse |  | TRANSMANTARO |  | 220 |  | 2 | 296.26
| S.E. Cotaruse - S.E. Socabaya |  | TRANSMANTARO |  | 220 |  | 2 | 314.54
| S.E. Pachachaca - Oroya Nueva |  | ISA PERU |  | 220 |  | 1 | 21.63
| S.E. Oroya Nueva - Carhuamayo |  | ISA PERU |  | 220 |  | 1 | 76.08 |  |  | 0
Interconexión | S.E. Carhuamayo - Paragsha |  | ISA PERU |  | 220 |  | 1 | 43.34
| S.E. Paragsha - Vizcarra |  | ISA PERU |  | 220 |  | 1 | 121.14
Sur | S.E. Paragsha - Conococha |  | ABENGOA |  | 220 |  | 1 | 145.62
| S.E. Ica - S.E. Marcona |  | REP |  | 220 |  | 1 | 155
| S.E. Huancavelica - S.E. Independencia |  | REP |  | 220 |  | 1 | 181.882
| S.E. Campo Armiño - S.E. Independencia |  | REP |  | 220 |  | 1 | 248.801
| S.E. Campo Armiño - S.E. Pachachaca |  | REP |  | 220 |  | 2 | 194.82
| S.E. Campo Armiño - S.E. Pomacocha |  | REP |  | 220 |  | 2 | 192.22
| S.E. Chilca - S.E. Desierto |  | REP |  | 220 |  | 2 | 107.5
| S.E. Cerro Verde - S.E. Repartición |  | REP |  | 138 |  | 1 | 48.5
| S.E. Repartición - S.E. Mollendo |  | REP |  | 138 |  | 1 | 41.5
| S.E. Quencoro - S.E. Tintaya |  | REP |  | 138 |  | 1 | 186.58
| S.E. Tintaya - S.E. Ayaviri |  | REP |  | 138 |  | 1 | 82.6
| S.E. Ayaviri - S.E. Azángaro |  | REP |  | 138 |  | 1 | 43.5
| S.E. Socabaya - S.E. Moquegua (Montalvo) |  | REDESUR |  | 220 |  | 2 | 106.74
| S.E. Moquegua (Montalvo) - S.E. Puno |  | REDESUR |  | 220 |  | 1 | 196.62
Total | [7 empty] | 4935.799
* Orden de norte a sur
4.5. LONGITUD DE LINEAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
TRANSMISION 2013 | [9 empty] | EMPRESA TRANSMISORA | TOTAL%
[10 empty] | CONENHUA | 347.18 | 1.6866
Nombre de Empresa |  | Tensión ( kV ) | [5 empty] | Total | Participación | TRANSMANTARO | 1800.621 | 8.7472
|  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 50 - < |  | ( km ) | % | ETESELVA | 393.063 | 1.9095
Red de Energía del Perú S.A. - REPSA |  |  | 3674.972 | 1239.16 | 34 |  |  | 4948.132 | 24.0374 | ISAPERU | 392.71 | 1.9077
Consorcio Transmantaro S.A. |  | 621.86 | 1138.161 | 40.6 |  |  |  | 1800.621 | 8.7472 | ETENORTE | 342.2 | 1.6624
Abengoa Transmisión Norte S.A. |  |  | 982.96 | 3.16 |  |  |  | 986.12 | 4.7905 | REPSA | 4948.132 | 24.0374
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  | 427.754 |  |  |  |  | 427.754 | 2.078 | REDESUR | 427.754 | 2.078
Eteselva S.R.L. |  |  | 393.063 |  |  |  |  | 393.063 | 1.9095 | ABENGOA NORTE | 986.12 | 4.7905
Interconección Eléctrica ISA Perú S.A. |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  |  | 392.71 | 1.9077 | Otros | 10947.3392 | 53.1808
Consorcio Energético Huancavelica S.A. |  |  | 147.92 | 103.76 | 95.5 |  |  | 347.18 | 1.6866
Etenorte S.R.L. |  |  | 82.7 | 259.5 |  |  |  | 342.2 | 1.6624 |  | 20585.1192 | 100
Otros * |  |  | 731.957 | 2640.234 | 5777.6522 |  | 1797.496 | 10947.3392 | 53.1808
Total |  | 621.86 | 7841.677 | 4416.934 | 5907.1522 |  | 1797.496 | 20585.1192 | 100
* Corresponde a Empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
[10 empty] | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50
TOTAL = 20 585 km