## 4.2
4.2. LONGITUD TOTAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL
a. Por sistema y tipo de línea*
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Sistema | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
SEIN | 3885.4 | 3050.1399 | 2685.46 | 11690.0624 | 21311.0623 |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
[5 empty] | 98.71% |  | 3885.4 | 3303.5099 | 2685.46 | 11714.6724 | 21589.0423
SS AA |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
[5 empty] | 1.288% |  | 18% | 15.3% | 12.44% | 54.26% | 100%
Total | 3885.4 | 3303.5099 | 2685.46 | 11714.6724 | 21589.0423
| 18% | 15.3% | 12.44% | 54.26%
(*) NOTA: No incluye líneas de transmisión menores a 30 kV
b. Por nivel de tensión y tipo de línea
Tipo de línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario |  |  | S. Garantizado | S. Complentario | S. Principal | S. Secundario | TOTAL
500 | 1828.5 | 9.96 |  |  | 1838.46 | 500 | 1828.5 | 9.96 | 0 | 0 | 1838.46
[5 empty] | 8.516% | 220 | 1786.29 | 797.7225 | 2287.12 | 3369.703 | 8240.8355
220 | 1786.29 | 797.7225 | 2287.12 | 3369.703 | 8240.8355 | 138 | 75.56 | 377.613 | 398.34 | 3516.8159 | 4368.3289
[5 empty] | 38.17% | 60 - 75 | 120.15 | 1033.2934 | 0 | 3735.4097 | 4888.8531
138 | 75.56 | 377.613 | 398.34 | 3516.8159 | 4368.3289 | 30 - 50 | 74.9 | 1084.921 | 0 | 1092.7438 | 2252.5648
20.23%
60 - 75 | 120.15 | 1033.2934 |  | 3735.4097 | 4888.8531 | TOTAL | 3885.4 | 3303.5099 | 2685.46 | 11714.6724 | 21589.0423
22.65%
30 - 50 | 74.9 | 1084.921 |  | 1092.7438 | 2252.5648
10.43%
Total | 3885.4 | 3303.5099 | 2685.46 | 11714.6724 | 21589.0423
| 18% | 15.3% | 12.44% | 54.26%
c. Por nivel de tensión y sistema
Tipo de sistema | SEIN | SS AA | Total
Tensión (kV) | [6 empty] | TOTAL
500 | 1838.46 |  | 1838.46 |  |  | SEIN | 21311.0623 | 98.71%
|  |  | 8.516% |  |  | SS AA | 277.98 | 1.288%
220 | 8240.8355 |  | 8240.8355 |  |  | TOTAL | 21589.0423
38.17%
138 | 4368.3289 |  | 4368.3289
20.23%
60 - 75 | 4888.8531 |  | 4888.8531
22.65%
30 - 50 | 1974.5848 | 277.98 | 2252.5648
10.43%
Total | 21311.0623 | 277.98 | 21589.0423
| 98.71% | 1.288%
18 %
15 %
TOTAL : 21 589 km
12 %
54%
TOTAL : 21 589 km
Tensión: kV

## 4.3
4.3. LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR SISTEMA
4.3.1. SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
500 | 1828.5 | 9.96 |  |  | 1838.46 | [6 empty] | 8.627% | 500 kV | 1838.46
[5 empty] | 8.627% | [6 empty] | 38.67% | 220 kV | 8240.8355
220 | 1786.29 | 797.7225 | 2287.12 | 3369.703 | 8240.8355 | [6 empty] | 20.5% | 138 kV | 4368.3289
[5 empty] | 38.67% | [6 empty] | 22.94% | [60 - 69] kV | 4888.8531
138 | 75.56 | 377.613 | 398.34 | 3516.8159 | 4368.3289 | [6 empty] | 9.266% | [30 - 50] kV | 1974.5848
20.5%
60 - 75 | 120.15 | 1033.2934 |  | 3735.4097 | 4888.8531 | [8 empty] | 21311.0623
22.94%
30 - 50 | 74.9 | 831.551 |  | 1068.1338 | 1974.5848
9.266%
Total | 3885.4 | 3050.1399 | 2685.46 | 11690.0624 | 21311.0623
| 18.23% | 14.31% | 12.6% | 54.85%
4.3.2. SISTEMAS AISLADOS (km)
Tipo de Línea | Sistema | Sistema | Sistema | Sistema | Total
Tensión (kV) | Garantizado | Complemetario | Principal | Secundario
138 | [11 empty] | 0% | 138 kV | 0
[12 empty] | 0% | [60 - 75] kV | 0
60 - 75 | [11 empty] | 100% | [30 - 50] kV | 277.98
277.98
30 - 50 |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
100%
Total |  | 253.37 |  | 24.61 | 277.98
|  | 91.15% |  | 8.853% | [8 empty] | TOTAL | 21589.0423
[6 empty] | SGT | SCT | SPT | SST |  | Total
[5 empty] | SEIN | 3885.4 | 3050.1399 | 2685.46 | 11690.0624 |  | 21311.0623
[5 empty] | SS AA | 0 | 253.37 | 0 | 24.61 |  | 277.98
[5 empty] | TOTAL | 3885.4 | 3303.5099 | 2685.46 | 11714.6724 |  | 21589.0423
[6 empty] | 18.23% | 14.31% | 12.6% | 54.85% | 0%
[6 empty] | 0% | 91.15% | 0% | 8.853% | 0%
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2014 EN EL SEIN
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2014, EN SISTEMAS AISLADOS
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 2014, POR SISTEMA
55 %
13 %
91 % Complementario
14 %
18 %
9 % Secundario

## 4.4Lineas Principales
4.4. LÍNEAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
Zona | Linea |  | Titular | Tensión nominal (kV) | Número de ternas | Longitud (km)
| S.E. Salida | S.E. Llegada
Norte | CARABAYLLO | CHIMBOTE NUEVA | CTM | 500 | 2 | 377
Norte | CHIMBOTE NUEVA | TRUJILLO NUEVA | CTM | 500 | 1 | 145
Norte | TRUJILLO NUEVA | LA NIÑA | CTM | 500 | 1 | 326.9
Norte | CHIMBOTE 2 | TRUJILLO NORTE | REP | 220 | 1 | 266.64
Norte | CHIMBOTE 1 | PARAMONGA NUEVA | REP | 220 | 2 | 220.25
Norte | TRUJILLO NORTE | GUADALUPE | REP | 220 | 1 | 206.7
Norte | GUADALUPE | CHICLAYO OESTE | REP | 220 | 1 | 167.48
Norte | TALARA | ZORRITOS | REP | 220 | 1 | 137
Norte | CHICLAYO OESTE | LAGUNA LA NIÑA | REP | 220 | 2 | 111
Norte | LAGUNA LA NIÑA | PIURA OESTE | REP | 220 | 2 | 100.2
Norte | TALARA | PIURA OESTE | REP | 220 | 1 | 93.98
Norte | TALARA | PIURA OESTE | CTM | 220 | 1 | 103.7
Centro | HUANCAVELICA | INDEPENDENCIA | REP | 220 | 2 | 181.88
Centro | CAMPO ARMIÑO | PACHACHACA | REP | 220 | 2 | 194.82
Centro | CAMPO ARMIÑO | POMACOCHA | REP | 220 | 2 | 192.22
Centro | POMACOCHA | SAN JUAN | REP | 220 | 2 | 113.62
Centro | POMACOCHA | CARHUMAYO NUEVA | CTM | 220 | 1 | 106
Sur | CHILCA | PLATANAL | CTM | 220 | 1 | 106.8
Sur | CHILCA | FÉNIX POWER | CTM | 500 | 1 | 7.98
Sur | CHILCA | OLLEROS | CTM | 500 | 1 | 1.98
Sur | CHILCA | CARABAYLLO | CTM | 500 | 1 | 89.8
Sur | CHILCA | PORONA | ATS | 500 | 1 | 357.7
Sur | PORONA | OCOÑA | ATS | 500 | 1 | 276.6
Sur | OCOÑA | MONTALVO | ATS | 500 | 1 | 255.5
Sur | HUAYUCACHI | HUANZA | REP | 220 | 1 | 166.06
Sur | ICA | MARCONA | REP | 220 | 1 | 155
Sur | CHILCA | DESIERTO | REP | 220 | 1 | 107.5
Sur | COTARUSE | SOCABAYA | CTM | 220 | 2 | 314.54
Sur | CAMPO ARMIÑO | COTARUSE | CTM | 220 | 2 | 296.26
Sur | CHILCA | PLANICIE | CTM | 220 | 2 | 50.1
Sur | PLANICIE | CARABAYLLO | CTM | 220 | 2 | 39.1
Sur | CARABAYLLO | ZAPALLAL | CTM | 220 | 2 | 10.8
Total | [5 empty] | 5280.11 | 0
* Orden de norte a sur
4.5. LONGITUD DE LINEAS - PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
TRANSMISION 2014
Nombre de Empresa |  | Tensión ( kV ) |  |  |  |  | Total | Participación
|  | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50 | ( km ) | % | EMPRESA TRANSMISORA | TOTAL%
Abengoa Transmisión Norte S.A. |  |  | 1010.38 | 3.16 |  |  | 1013.54 | 4.6947 | ATN1 | 113.5 | 0.5257%
Abengoa Transmisión Sur S.A. |  | 889.8 | 59.5 |  |  |  | 949.3 | 4.3971 | ETENORTE | 351.4 | 1.628%
ATN 1 S.A. |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5 | 0.52573 | CONENHUA | 357.44 | 1.656%
Consorcio Energético Huancavelica S.A. |  |  | 147.91 | 103.76 | 105.77 |  | 357.44 | 1.6557 | ISAPERU | 392.71 | 1.819%
Consorcio Transmantaro S.A. |  | 948.66 | 1088.31 | 40.61 |  |  | 2077.58 | 9.6233 | ETESELVA | 393.063 | 1.821%
Etenorte S.R.L. |  |  | 82.7 | 268.7 |  |  | 351.4 | 1.6277 | TESUR | 406.04 | 1.881%
Eteselva S.R.L. |  |  | 393.063 |  |  |  | 393.063 | 1.8207 | REDESUR | 534.43 | 2.475%
Interconección Eléctrica ISA Perú S.A. |  |  | 262.19 | 130.52 |  |  | 392.71 | 1.819 | ATS | 949.3 | 4.397%
Red de Energía del Perú S.A. |  |  | 3385.059 | 1240.51 | 34 |  | 4659.569 | 21.583 | ATN | 1013.54 | 4.695%
Red Eléctrica del Sur S.A. |  |  | 534.43 |  |  |  | 534.43 | 2.4755 | TRANSMANTARO | 2077.58 | 9.623%
Transmisora Eléctrica del Sur S.A. |  |  | 402.8 | 3.24 |  |  | 406.04 | 1.8808 | REP | 4659.569 | 21.58%
Otros* |  |  | 760.9935 | 2577.8289 | 4749.0831 | 2252.5648 | 10340.4703 | 47.8968 | OTROS | 10340.4703 | 47.9%
Total |  | 1838.46 | 8240.8355 | 4368.3289 | 4888.8531 | 2252.5648 | 21589.0423 | 100 |  | 21589.0423 | 1
(*) Corresponde a otras empresas del mercado Eléctrico y de uso propio
[9 empty] | 500 | 220 | 138 | 60 - 75 | 30 - 50
TOTAL = 21 589 km