## 7.1
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
[7 empty] | Tensión | (Todas)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Total | Sistema
Transmisión | 3999.2008 | 115.7234 | 4114.9242 |  |  |  | Area2 | SEIN | SA | Total general
|  |  | 62% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL | Transm. | 3999.2008 | 115.7234 | 4114.9242
Distribución | 2463.7788 | 58.0814 | 2521.8602 | 4114.9242 | 2521.8602 | 6636.7844 | Distrib. | 2463.7788 | 58.0814 | 2521.8602
|  |  | 38% | 62% | 38% |  | Total general | 6462.9796 | 173.8048 | 6636.7844
Total | 6462.9796 | 173.8048 | 6636.7844
| 97.38% | 2.619%
|  |  |  | 2910.2445 | 0
|  |  |  | 489.7037 | 0.12103
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h) |  |  |  | 552.7195 | 106.6099
|  |  |  | 1393.2049 | 30.9212 |  | Area2 | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Total | Sistema
MAT | 3400.9458 | 7.6308 | 3408.5766 |  |  |  | Tensión | SEIN | SA | Total general
|  |  | 51.36% |  |  |  | MAT | 3400.9458 | 7.6308 | 3408.5766
AT | 547.5691 | 7.9095 | 555.4786 | SEIN | SS AA |  | AT | 547.5691 | 7.9095 | 555.4786
|  |  | 8.37% | 97.38% | 2.619% |  | MT | 647.0935 | 117.0366 | 764.1302
MT | 647.0935 | 117.0366 | 764.1302 | 6462.9796 | 173.8048 | 6636.7844 | BT | 1867.3711 | 41.2279 | 1908.599
|  |  | 11.51% |  |  |  | Total general | 6462.9796 | 173.8048 | 6636.7844
BT | 1867.3711 | 41.2279 | 1908.599
28.76%
Total | 6462.9796 | 173.8048 | 6636.7844
| 97.38% | 2.619%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h) | [6 empty] | Sistema | (Todas)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total |  |  |  | Suma de Total | Area2
| Transmisión | Distribución |  |  |  |  | Tensión | Transm. | Distrib. | Total general
MAT | 3408.5766 | 0 | 3408.5766 | MAT | 3408.5766 | 51.36% | MAT | 3408.5766 |  | 3408.5766
|  |  | 51.36% | AT | 555.4786 | 8.37% | AT | 555.4786 |  | 555.4786
AT | 555.4786 | 0 | 555.4786 | MT | 764.1302 | 11.51% | MT | 150.869 | 613.2611 | 764.1302
|  |  | 8.37% | BT | 1908.599 | 28.76% | BT |  | 1908.599 | 1908.599
MT | 150.869 | 613.2611 | 764.1302 |  | 6636.7844 | 100% | Total general | 4114.9242 | 2521.8602 | 6636.7844
11.51%
BT | 0 | 1908.599 | 1908.599
28.76%
Total | 4114.9242 | 2521.8602 | 6636.7844
| 62% | 38%

## 7.2
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h) | [14 empty] | Area2 | Transm.
[15 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
[16 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [6 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | [6 empty] | Datos | Subtransmisión | Transmisión |  | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 63.1501 | 203.5149 | 266.665 | 0.81612 | 0.56383 | 1.3799 | 63.9662 | 204.0788 | 268.045 | [5 empty] | Suma de Ene | 63.1501 | 203.5149 | 266.665 | 0.81612 | 0.56383 | 1.3799 | 268.045
Febrero | 63.0411 | 276.6968 | 339.738 | 0.70617 | 0.54417 | 1.2503 | 63.7473 | 277.241 | 340.9883 | [5 empty] | Suma de Feb | 63.0411 | 276.6968 | 339.738 | 0.70617 | 0.54417 | 1.2503 | 340.9883
Marzo | 68.1801 | 366.4644 | 434.6446 | 0.78982 | 0.5666 | 1.3564 | 68.9699 | 367.031 | 436.001 | [5 empty] | Suma de Mar | 68.1801 | 366.4644 | 434.6446 | 0.78982 | 0.5666 | 1.3564 | 436.001
Abril | 59.9769 | 271.8805 | 331.8574 | 0.70588 | 0.49034 | 1.1962 | 60.6828 | 272.3709 | 333.0537 | [5 empty] | Suma de Abr | 59.9769 | 271.8805 | 331.8574 | 0.70588 | 0.49034 | 1.1962 | 333.0537
Mayo | 59.7284 | 177.1883 | 236.9167 | 0.76821 | 0.4302 | 1.1984 | 60.4966 | 177.6185 | 238.1151 | [5 empty] | Suma de May | 59.7284 | 177.1883 | 236.9167 | 0.76821 | 0.4302 | 1.1984 | 238.1151
Junio | 53.6374 | 217.2944 | 270.9318 | 0.71187 | 0.49115 | 1.203 | 54.3492 | 217.7856 | 272.1348 | [5 empty] | Suma de Jun | 53.6374 | 217.2944 | 270.9318 | 0.71187 | 0.49115 | 1.203 | 272.1348
Julio | 55.5898 | 282.0857 | 337.6756 | 0.79214 | 0.57796 | 1.3701 | 56.382 | 282.6637 | 339.0457 | [5 empty] | Suma de Jul | 55.5898 | 282.0857 | 337.6756 | 0.79214 | 0.57796 | 1.3701 | 339.0457
Agosto | 58.9998 | 257.5857 | 316.5855 | 0.9099 | 0.71198 | 1.6219 | 59.9097 | 258.2977 | 318.2074 | [5 empty] | Suma de Ago | 58.9998 | 257.5857 | 316.5855 | 0.9099 | 0.71198 | 1.6219 | 318.2074
Septiembre | 60.7493 | 307.6023 | 368.3516 | 1.0739 | 0.84403 | 1.918 | 61.8232 | 308.4464 | 370.2696 |  | SEIN | SS AA |  |  | Suma de Sep | 60.7493 | 307.6023 | 368.3516 | 1.0739 | 0.84403 | 1.918 | 370.2696
Octubre | 59.7561 | 333.6775 | 393.4336 | 0.97201 | 0.66926 | 1.6413 | 60.7281 | 334.3468 | 395.0749 | Transmisión | 3257.3449 | 7.6308 |  |  | Suma de Oct | 59.7561 | 333.6775 | 393.4336 | 0.97201 | 0.66926 | 1.6413 | 395.0749
Noviembre | 61.1459 | 279.3079 | 340.4537 | 0.98293 | 0.77451 | 1.7574 | 62.1288 | 280.0824 | 342.2112 | Subtransmisión | 730.3397 | 10.1786 |  |  | Suma de Nov | 61.1459 | 279.3079 | 340.4537 | 0.98293 | 0.77451 | 1.7574 | 342.2112
Diciembre | 66.3849 | 284.0462 | 350.4311 | 0.94962 | 0.96676 | 1.9164 | 67.3345 | 285.013 | 352.3474 |  | 3987.6845 | 17.8094 | 4005.4939 |  | Suma de Dic | 66.3849 | 284.0462 | 350.4311 | 0.94962 | 0.96676 | 1.9164 | 352.3474
TOTAL | 730.3397 | 3257.3449 | 3987.6845 | 10.1786 | 7.6308 | 17.8094 | 740.5183 | 3264.9757 | 4005.4939 | [5 empty] | Suma de Total | 730.3397 | 3257.3449 | 3987.6845 | 10.1786 | 7.6308 | 17.8094 | 4005.4939
| 18.31% | 81.69% | 99.56% | 57.15% | 42.85% | 0.4446% | 18.49% | 81.51% |  |  | 81.69% | 42.85%
[11 empty] | 18.31% | 57.15%
[17 empty] | Area2 | Transm.
[17 empty] | Tipo Emp | Uso Propio
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
[18 empty] | Sistema | Subsistema
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio | [14 empty] | SEIN | SA | Total general
| SubTransmisión | [15 empty] | Datos | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Enero | 1.1054 | 8.2572 | 9.3626 | [13 empty] | Suma de Ene | 1.1054 | 8.2572 | 9.3626
Febrero | 1.1829 | 8.3022 | 9.4851 | [13 empty] | Suma de Feb | 1.1829 | 8.3022 | 9.4851
Marzo | 1.2282 | 7.7606 | 8.9888 | [13 empty] | Suma de Mar | 1.2282 | 7.7606 | 8.9888
Abril | 1.1799 | 6.7463 | 7.9262 | [13 empty] | Suma de Abr | 1.1799 | 6.7463 | 7.9262
Mayo | 1.1888 | 8.1753 | 9.3641 | [13 empty] | Suma de May | 1.1888 | 8.1753 | 9.3641
Junio | 0.80193 | 7.5263 | 8.3282 | [13 empty] | Suma de Jun | 0.80193 | 7.5263 | 8.3282
Julio | 0.90416 | 8.4082 | 9.3124 | [13 empty] | Suma de Jul | 0.90416 | 8.4082 | 9.3124
Agosto | 0.84952 | 8.3154 | 9.1649 | [13 empty] | Suma de Ago | 0.84952 | 8.3154 | 9.1649
Setiembre | 0.71755 | 8.0924 | 8.81 | [13 empty] | Suma de Sep | 0.71755 | 8.0924 | 8.81
Octubre | 0.77896 | 8.7905 | 9.5694 | [13 empty] | Suma de Oct | 0.77896 | 8.7905 | 9.5694
Noviembre | 0.70121 | 8.5482 | 9.2494 | [13 empty] | Suma de Nov | 0.70121 | 8.5482 | 9.2494
Diciembre | 0.87781 | 8.9913 | 9.8691 | [13 empty] | Suma de Dic | 0.87781 | 8.9913 | 9.8691
TOTAL | 11.5163 | 97.914 | 109.4303 | [13 empty] | Suma de Total | 11.5163 | 97.914 | 109.4303
| 10.52% | 89.48%
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
[18 empty] | Sistema | Tipo Emp
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico | [8 empty] | SEIN |  | SA |  | Total general
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | [8 empty] | Datos | Mercado Eléctrico | Uso Propio | Mercado Eléctrico | Uso Propio
Enero | 266.665 | 1.1054 | 267.7704 | 1.3799 | 8.2572 | 9.6372 | 268.045 | 9.3626 | 277.4076 | [7 empty] | Suma de Ene | 266.665 | 1.1054 | 1.3799 | 8.2572 | 277.4076
Febrero | 339.738 | 1.1829 | 340.9209 | 1.2503 | 8.3022 | 9.5526 | 340.9883 | 9.4851 | 350.4734 | [7 empty] | Suma de Feb | 339.738 | 1.1829 | 1.2503 | 8.3022 | 350.4734
Marzo | 434.6446 | 1.2282 | 435.8728 | 1.3564 | 7.7606 | 9.117 | 436.001 | 8.9888 | 444.9898 | [7 empty] | Suma de Mar | 434.6446 | 1.2282 | 1.3564 | 7.7606 | 444.9898
Abril | 331.8574 | 1.1799 | 333.0373 | 1.1962 | 6.7463 | 7.9425 | 333.0537 | 7.9262 | 340.9798 |  | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Suma de Abr | 331.8574 | 1.1799 | 1.1962 | 6.7463 | 340.9798
Mayo | 236.9167 | 1.1888 | 238.1054 | 1.1984 | 8.1753 | 9.3737 | 238.1151 | 9.3641 | 247.4792 | MERCADO ELÉCTRICO | 3987.6845 | 17.8094 | 4005.4939 | 99.56% | 0.4446% |  | Suma de May | 236.9167 | 1.1888 | 1.1984 | 8.1753 | 247.4792
Junio | 270.9318 | 0.80193 | 271.7337 | 1.203 | 7.5263 | 8.7293 | 272.1348 | 8.3282 | 280.463 | USO PROPIO | 11.5163 | 97.914 | 109.4303 | 10.52% | 89.48% |  | Suma de Jun | 270.9318 | 0.80193 | 1.203 | 7.5263 | 280.463
Julio | 337.6756 | 0.90416 | 338.5797 | 1.3701 | 8.4082 | 9.7783 | 339.0457 | 9.3124 | 348.358 |  | 3999.2008 | 115.7234 | 4114.9242 |  |  |  | Suma de Jul | 337.6756 | 0.90416 | 1.3701 | 8.4082 | 348.358
Agosto | 316.5855 | 0.84952 | 317.435 | 1.6219 | 8.3154 | 9.9373 | 318.2074 | 9.1649 | 327.3723 | [7 empty] | Suma de Ago | 316.5855 | 0.84952 | 1.6219 | 8.3154 | 327.3723
Setiembre | 368.3516 | 0.71755 | 369.0691 | 1.918 | 8.0924 | 10.0104 | 370.2696 | 8.81 | 379.0795 | [7 empty] | Suma de Sep | 368.3516 | 0.71755 | 1.918 | 8.0924 | 379.0795
Octubre | 393.4336 | 0.77896 | 394.2126 | 1.6413 | 8.7905 | 10.4317 | 395.0749 | 9.5694 | 404.6443 |  | 99.71% | 15.39% |  |  |  |  | Suma de Oct | 393.4336 | 0.77896 | 1.6413 | 8.7905 | 404.6443
Noviembre | 340.4537 | 0.70121 | 341.155 | 1.7574 | 8.5482 | 10.3056 | 342.2112 | 9.2494 | 351.4606 |  | 0.288% | 84.61% |  |  |  |  | Suma de Nov | 340.4537 | 0.70121 | 1.7574 | 8.5482 | 351.4606
Diciembre | 350.4311 | 0.87781 | 351.3089 | 1.9164 | 8.9913 | 10.9077 | 352.3474 | 9.8691 | 362.2166 | [7 empty] | Suma de Dic | 350.4311 | 0.87781 | 1.9164 | 8.9913 | 362.2166
TOTAL | 3987.6845 | 11.5163 | 3999.2008 | 17.8094 | 97.914 | 115.7234 | 4005.4939 | 109.4303 | 4114.9242 | [7 empty] | Suma de Total | 3987.6845 | 11.5163 | 17.8094 | 97.914 | 4114.9242
| 99.71% | 0.288% |  | 15.39% | 84.61% |  | 97.34% | 2.659%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 4005.4939 | 109.4303 | 4114.9242
[11 empty] | 97.34% | 2.659%
[14 empty] | 81.69% | 42.85%
[14 empty] | 18.31% | 57.15%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h) | [16 empty] | Area2 | Distrib.
[17 empty] | Tipo Emp | (Todas)
MES | SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN | [16 empty] | Sistema | Subsistema
| SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total | [8 empty] | SEIN |  | Total SEIN | SA |  | Total SA | Total general
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria | [8 empty] | Datos | Distribución Primaria | Distribución Secundaria |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria
Enero | 54.8033 | 183.7875 | 238.5908 | 1.5122 | 3.7691 | 5.2814 | 56.3156 | 187.5566 | 243.8722 | [7 empty] | Suma de Ene | 54.8033 | 183.7875 | 238.5908 | 1.5122 | 3.7691 | 5.2814 | 243.8722
Febrero | 45.3915 | 78.7315 | 124.123 | 1.1136 | 2.392 | 3.5056 | 46.5051 | 81.1234 | 127.6286 | [7 empty] | Suma de Feb | 45.3915 | 78.7315 | 124.123 | 1.1136 | 2.392 | 3.5056 | 127.6286
Marzo | 61.4823 | 208.6775 | 270.1597 | 1.5367 | 3.8207 | 5.3574 | 63.0189 | 212.4982 | 275.5171 |  |  | SS AA | SEIN |  |  |  | Suma de Mar | 61.4823 | 208.6775 | 270.1597 | 1.5367 | 3.8207 | 5.3574 | 275.5171
Abril | 45.1499 | 113.0467 | 158.1966 | 1.3448 | 3.1151 | 4.4599 | 46.4947 | 116.1618 | 162.6566 |  | Primaria | 16.8535 | 596.4076 | 29.02% | 24.21% |  | Suma de Abr | 45.1499 | 113.0467 | 158.1966 | 1.3448 | 3.1151 | 4.4599 | 162.6566
Mayo | 49.1494 | 170.693 | 219.8424 | 1.1783 | 2.6968 | 3.8751 | 50.3277 | 173.3898 | 223.7175 |  | Secundaria | 41.2279 | 1867.3711 | 70.98% | 75.79% |  | Suma de May | 49.1494 | 170.693 | 219.8424 | 1.1783 | 2.6968 | 3.8751 | 223.7175
Junio | 45.8286 | 141.5217 | 187.3502 | 1.3547 | 3.3484 | 4.703 | 47.1832 | 144.87 | 192.0533 |  |  | 58.0814 | 2463.7788 | 2521.8602 |  |  | Suma de Jun | 45.8286 | 141.5217 | 187.3502 | 1.3547 | 3.3484 | 4.703 | 192.0533
Julio | 48.8455 | 175.7348 | 224.5803 | 1.4696 | 3.7339 | 5.2035 | 50.3151 | 179.4687 | 229.7838 |  |  | 2.303% | 97.7% |  |  |  | Suma de Jul | 48.8455 | 175.7348 | 224.5803 | 1.4696 | 3.7339 | 5.2035 | 229.7838
Agosto | 48.108 | 183.3988 | 231.5068 | 1.3254 | 3.2118 | 4.5372 | 49.4334 | 186.6106 | 236.044 | [7 empty] | Suma de Ago | 48.108 | 183.3988 | 231.5068 | 1.3254 | 3.2118 | 4.5372 | 236.044
Setiembre | 46.6065 | 121.8943 | 168.5009 | 1.5303 | 3.6617 | 5.192 | 48.1368 | 125.5561 | 173.6929 | [7 empty] | Suma de Sep | 46.6065 | 121.8943 | 168.5009 | 1.5303 | 3.6617 | 5.192 | 173.6929
Octubre | 49.6552 | 155.0901 | 204.7453 | 1.5376 | 3.825 | 5.3626 | 51.1928 | 158.9151 | 210.1079 | [7 empty] | Suma de Oct | 49.6552 | 155.0901 | 204.7453 | 1.5376 | 3.825 | 5.3626 | 210.1079
Noviembre | 49.1684 | 142.7982 | 191.9667 | 1.3498 | 3.4389 | 4.7886 | 50.5182 | 146.2371 | 196.7553 | [7 empty] | Suma de Nov | 49.1684 | 142.7982 | 191.9667 | 1.3498 | 3.4389 | 4.7886 | 196.7553
Diciembre | 52.219 | 191.997 | 244.216 | 1.6006 | 4.2145 | 5.8151 | 53.8195 | 196.2115 | 250.031 | [7 empty] | Suma de Dic | 52.219 | 191.997 | 244.216 | 1.6006 | 4.2145 | 5.8151 | 250.031
TOTAL | 596.4076 | 1867.3711 | 2463.7788 | 16.8535 | 41.2279 | 58.0814 | 613.2611 | 1908.599 | 2521.8602 | [7 empty] | Suma de Total | 596.4076 | 1867.3711 | 2463.7788 | 16.8535 | 41.2279 | 58.0814 | 2521.8602
| 24.21% | 75.79% | 97.7% | 29.02% | 70.98% | 2.303% | 24.32% | 75.68%
SEIN
SS AA
15%
85%
99.7%
TOTAL : 4 005 GW.h
0.3%
SEIN : 2 464 GW.h
SS AA : 58 GW.h
TOTAL : 2 522 GW.h

## 7.3
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
[17 empty] | Area2 | Transm.
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
[18 empty] | Tipo Emp | Subsistema | Tensión
MES |  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN | [9 empty] | Mercado Eléctrico | [5 empty] | Total Mercado Eléctrico | Uso Propio |  | Total Uso Propio | Total general
| Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución | [10 empty] | Subtransmisión |  |  | Total Subtransmisión | Transmisión | Total Transmisión |  | Transmisión y Distribución | Total Transmisión y Distribución
| MAT | AT | MT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL | [5 empty] | Datos | MAT | AT | MT |  | MAT |  |  | MT
Enero | 11.9862 | 47.3909 | 4.589 | 63.9662 | 204.0788 | 268.045 | 9.3626 | 13.9516 | 47.3909 | 216.065 | 277.4076 | [5 empty] | Suma de Ene | 11.9862 | 47.3909 | 4.589 | 63.9662 | 204.0788 | 204.0788 | 268.045 | 9.3626 | 9.3626 | 9.3626 | 277.4076
Febrero | 11.6351 | 47.7233 | 4.3889 | 63.7473 | 277.241 | 340.9883 | 9.4851 | 13.874 | 47.7233 | 288.8761 | 350.4734 | [5 empty] | Suma de Feb | 11.6351 | 47.7233 | 4.3889 | 63.7473 | 277.241 | 277.241 | 340.9883 | 9.4851 | 9.4851 | 9.4851 | 350.4734
Marzo | 13.174 | 51.4729 | 4.323 | 68.9699 | 367.031 | 436.001 | 8.9888 | 13.3119 | 51.4729 | 380.2051 | 444.9898 | [5 empty] | Suma de Mar | 13.174 | 51.4729 | 4.323 | 68.9699 | 367.031 | 367.031 | 436.001 | 8.9888 | 8.9888 | 8.9888 | 444.9898
Abril | 11.9327 | 45.1038 | 3.6463 | 60.6828 | 272.3709 | 333.0537 | 7.9262 | 11.5724 | 45.1038 | 284.3036 | 340.9798 | [5 empty] | Suma de Abr | 11.9327 | 45.1038 | 3.6463 | 60.6828 | 272.3709 | 272.3709 | 333.0537 | 7.9262 | 7.9262 | 7.9262 | 340.9798
Mayo | 12.4221 | 44.6865 | 3.388 | 60.4966 | 177.6185 | 238.1151 | 9.3641 | 12.7522 | 44.6865 | 190.0406 | 247.4792 | [5 empty] | Suma de May | 12.4221 | 44.6865 | 3.388 | 60.4966 | 177.6185 | 177.6185 | 238.1151 | 9.3641 | 9.3641 | 9.3641 | 247.4792
Junio | 11.5438 | 40.3198 | 2.4856 | 54.3492 | 217.7856 | 272.1348 | 8.3282 | 10.8138 | 40.3198 | 229.3294 | 280.463 | [5 empty] | Suma de Jun | 11.5438 | 40.3198 | 2.4856 | 54.3492 | 217.7856 | 217.7856 | 272.1348 | 8.3282 | 8.3282 | 8.3282 | 280.463
Julio | 11.3358 | 42.4128 | 2.6334 | 56.382 | 282.6637 | 339.0457 | 9.3124 | 11.9458 | 42.4128 | 293.9995 | 348.358 | [5 empty] | Suma de Jul | 11.3358 | 42.4128 | 2.6334 | 56.382 | 282.6637 | 282.6637 | 339.0457 | 9.3124 | 9.3124 | 9.3124 | 348.358
Agosto | 11.7524 | 44.9484 | 3.2088 | 59.9097 | 258.2977 | 318.2074 | 9.1649 | 12.3738 | 44.9484 | 270.0501 | 327.3723 | [5 empty] | Suma de Ago | 11.7524 | 44.9484 | 3.2088 | 59.9097 | 258.2977 | 258.2977 | 318.2074 | 9.1649 | 9.1649 | 9.1649 | 327.3723
Setiembre | 11.9416 | 46.564 | 3.3176 | 61.8232 | 308.4464 | 370.2696 | 8.81 | 12.1275 | 46.564 | 320.388 | 379.0795 | [5 empty] | Suma de Sep | 11.9416 | 46.564 | 3.3176 | 61.8232 | 308.4464 | 308.4464 | 370.2696 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 379.0795
Octubre | 11.8385 | 45.7541 | 3.1355 | 60.7281 | 334.3468 | 395.0749 | 9.5694 | 12.7049 | 45.7541 | 346.1853 | 404.6443 | [5 empty] | Suma de Oct | 11.8385 | 45.7541 | 3.1355 | 60.7281 | 334.3468 | 334.3468 | 395.0749 | 9.5694 | 9.5694 | 9.5694 | 404.6443
Noviembre | 11.7535 | 47.6388 | 2.7365 | 62.1288 | 280.0824 | 342.2112 | 9.2494 | 11.9859 | 47.6388 | 291.8359 | 351.4606 | [5 empty] | Suma de Nov | 11.7535 | 47.6388 | 2.7365 | 62.1288 | 280.0824 | 280.0824 | 342.2112 | 9.2494 | 9.2494 | 9.2494 | 351.4606
Diciembre | 12.2851 | 51.4632 | 3.5862 | 67.3345 | 285.013 | 352.3474 | 9.8691 | 13.4553 | 51.4632 | 297.2981 | 362.2166 | [5 empty] | Suma de Dic | 12.2851 | 51.4632 | 3.5862 | 67.3345 | 285.013 | 285.013 | 352.3474 | 9.8691 | 9.8691 | 9.8691 | 362.2166
TOTAL | 143.6009 | 555.4786 | 41.4388 | 740.5183 | 3264.9757 | 4005.4939 | 109.4303 | 150.869 | 555.4786 | 3408.5766 | 4114.9242 |  | 7270.4696 |  |  |  | Suma de Total | 143.6009 | 555.4786 | 41.4388 | 740.5183 | 3264.9757 | 3264.9757 | 4005.4939 | 109.4303 | 109.4303 | 109.4303 | 4114.9242
| 19.39% | 17.01% | 1.269% |  | 81.51% | 97.34% | 2.659% | 3.666% | 13.5% | 82.83%
[13 empty] | 1.035% | 13.87% | 85.1%
[13 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
| 1393.2049 | 30.9212 | [10 empty] | MT | AT | MAT
[12 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 41.4388 | 555.4786 | 3408.5766 | 4005.4939
[12 empty] | USO PROPIO | 109.4303 |  |  | 109.4303
[12 empty] | TOTAL | 150.869 | 555.4786 | 3408.5766 | 4114.9242
[13 empty] | 3.666% | 13.5% | 82.83%
[13 empty] | 1.007% | 13.5% | 82.83%
2.659%
[13 empty] | 3.666% | 13.5% | 82.83%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h) | [17 empty] | Area2 | Distrib.
[18 empty] | Tipo Emp | Mercado Eléctrico
MES | MERCADO ELÉCTRICO | [17 empty] | Subsistema | Tensión
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS | [15 empty] | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Total general
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria |  |  | Datos | MT | BT
Enero | 56.3156 | 187.5566 | 243.8722 | [10 empty] | MT | BT |  |  | Suma de Ene | 56.3156 | 187.5566 | 243.8722
Febrero | 46.5051 | 81.1234 | 127.6286 | [10 empty] | 613.2611 | 1908.599 | 2521.8602 |  | Suma de Feb | 46.5051 | 81.1234 | 127.6286
Marzo | 63.0189 | 212.4982 | 275.5171 | [10 empty] | 24.32% | 75.68% |  |  | Suma de Mar | 63.0189 | 212.4982 | 275.5171
Abril | 46.4947 | 116.1618 | 162.6566 | [14 empty] | Suma de Abr | 46.4947 | 116.1618 | 162.6566
Mayo | 50.3277 | 173.3898 | 223.7175 | [14 empty] | Suma de May | 50.3277 | 173.3898 | 223.7175
Junio | 47.1832 | 144.87 | 192.0533 | [14 empty] | Suma de Jun | 47.1832 | 144.87 | 192.0533
Julio | 50.3151 | 179.4687 | 229.7838 | [14 empty] | Suma de Jul | 50.3151 | 179.4687 | 229.7838
Agosto | 49.4334 | 186.6106 | 236.044 | [14 empty] | Suma de Ago | 49.4334 | 186.6106 | 236.044
Setiembre | 48.1368 | 125.5561 | 173.6929 | [14 empty] | Suma de Sep | 48.1368 | 125.5561 | 173.6929
Octubre | 51.1928 | 158.9151 | 210.1079 | [14 empty] | Suma de Oct | 51.1928 | 158.9151 | 210.1079
Noviembre | 50.5182 | 146.2371 | 196.7553 | [14 empty] | Suma de Nov | 50.5182 | 146.2371 | 196.7553
Diciembre | 53.8195 | 196.2115 | 250.031 | [14 empty] | Suma de Dic | 53.8195 | 196.2115 | 250.031
TOTAL | 613.2611 | 1908.599 | 2521.8602 | [14 empty] | Suma de Total | 613.2611 | 1908.599 | 2521.8602
| 24.32% | 75.68%
1,0%
2,7%
13,5%
82,8%
76%
24%
TOTAL : 4 115 GW.h
TOTAL : 4 115 GW.h

## 7.4
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
[21 empty] | Tipo Emp | Sistema | Tipo | Area2 | Subsistema | Tensión
[21 empty] | Mercado Eléctrico | [14 empty] | Uso Propio |  | Total general
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL |  |  |  |  | SEIN | [7 empty] | SA | [6 empty] | SEIN | SA
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA | [6 empty] | GEN |  |  | TRA | DIS |  |  |  | GEN |  |  | DIS |  |  |  | AUT | AUT
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA | [8 empty] | Transm. |  |  | Transm. | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. |  |  | Transm. |  | Distrib. |  | Transm. | Transm.
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión | [6 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Subtransmisión |  | Distribución Primaria | Distribución Secundaria | Transmisión y Distribución | Transmisión y Distribución
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA |  |  |  |  | Datos | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | MT
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT |  |  |  |  | Suma de Ene | 4.4459 | 6.9879 | 87.2541 | 116.2608 | 11.9862 | 39.73 | 54.8033 | 183.7875 | 0.14307 | 0.67304 | 0.56383 | 0 | 0 | 1.5122 | 3.7691 | 1.1054 | 8.2572 | 521.2798
Enero | 4.4459 | 6.9879 | 87.2541 | 116.2608 | 11.9862 | 39.73 | 54.8033 | 183.7875 | 0.14307 | 0.67304 | 0.56383 | 1.5122 | 3.7691 | 1.1054 | 8.2572 | 521.2798 |  |  |  | Suma de Feb | 4.2493 | 8.4157 | 175.0231 | 101.6737 | 11.6351 | 38.741 | 45.3915 | 78.7315 | 0.13959 | 0.56658 | 0.54417 | 0 | 0 | 1.1136 | 2.392 | 1.1829 | 8.3022 | 478.102
Febrero | 4.2493 | 8.4157 | 175.0231 | 101.6737 | 11.6351 | 38.741 | 45.3915 | 78.7315 | 0.13959 | 0.56658 | 0.54417 | 1.1136 | 2.392 | 1.1829 | 8.3022 | 478.102 |  |  |  | Suma de Mar | 4.1621 | 8.4898 | 283.1626 | 83.3018 | 13.174 | 42.3542 | 61.4823 | 208.6775 | 0.16092 | 0.6289 | 0.5666 | 0 | 0 | 1.5367 | 3.8207 | 1.2282 | 7.7606 | 720.507
Marzo | 4.1621 | 8.4898 | 283.1626 | 83.3018 | 13.174 | 42.3542 | 61.4823 | 208.6775 | 0.16092 | 0.6289 | 0.5666 | 1.5367 | 3.8207 | 1.2282 | 7.7606 | 720.507 |  |  |  | Suma de Abr | 3.5174 | 7.1567 | 182.8935 | 88.987 | 11.9327 | 37.3701 | 45.1499 | 113.0467 | 0.12889 | 0.577 | 0.49034 | 0 | 0 | 1.3448 | 3.1151 | 1.1799 | 6.7463 | 503.6364
Abril | 3.5174 | 7.1567 | 182.8935 | 88.987 | 11.9327 | 37.3701 | 45.1499 | 113.0467 | 0.12889 | 0.577 | 0.49034 | 1.3448 | 3.1151 | 1.1799 | 6.7463 | 503.6364 |  |  |  | Suma de May | 3.2393 | 6.6147 | 76.8241 | 100.3642 | 12.4221 | 37.4523 | 49.1494 | 170.693 | 0.14874 | 0.61947 | 0.4302 | 0 | 0 | 1.1783 | 2.6968 | 1.1888 | 8.1753 | 471.1967
Mayo | 3.2393 | 6.6147 | 76.8241 | 100.3642 | 12.4221 | 37.4523 | 49.1494 | 170.693 | 0.14874 | 0.61947 | 0.4302 | 1.1783 | 2.6968 | 1.1888 | 8.1753 | 471.1967 |  |  |  | Suma de Jun | 2.3405 | 5.0854 | 126.4102 | 90.8842 | 11.5438 | 34.6676 | 45.8286 | 141.5217 | 0.14506 | 0.56681 | 0.49115 | 0 | 0 | 1.3547 | 3.3484 | 0.80193 | 7.5263 | 472.5163
Junio | 2.3405 | 5.0854 | 126.4102 | 90.8842 | 11.5438 | 34.6676 | 45.8286 | 141.5217 | 0.14506 | 0.56681 | 0.49115 | 1.3547 | 3.3484 | 0.80193 | 7.5263 | 472.5163 |  |  |  | Suma de Jul | 2.4629 | 5.0249 | 180.783 | 101.3028 | 11.3358 | 36.7663 | 48.8455 | 175.7348 | 0.17053 | 0.62161 | 0.57796 | 0 | 0 | 1.4696 | 3.7339 | 0.90416 | 8.4082 | 578.1418
Julio | 2.4629 | 5.0249 | 180.783 | 101.3028 | 11.3358 | 36.7663 | 48.8455 | 175.7348 | 0.17053 | 0.62161 | 0.57796 | 1.4696 | 3.7339 | 0.90416 | 8.4082 | 578.1418 |  |  |  | Suma de Ago | 2.977 | 4.8946 | 154.3623 | 103.2234 | 11.7524 | 39.3758 | 48.108 | 183.3988 | 0.23182 | 0.67808 | 0.71198 | 0 | 0 | 1.3254 | 3.2118 | 0.84952 | 8.3154 | 563.4163
Agosto | 2.977 | 4.8946 | 154.3623 | 103.2234 | 11.7524 | 39.3758 | 48.108 | 183.3988 | 0.23182 | 0.67808 | 0.71198 | 1.3254 | 3.2118 | 0.84952 | 8.3154 | 563.4163 |  |  |  | Suma de Sep | 3.0764 | 6.4467 | 217.3011 | 90.3012 | 11.9416 | 39.2845 | 46.6065 | 121.8943 | 0.24117 | 0.83277 | 0.84403 | 0 | 0 | 1.5303 | 3.6617 | 0.71755 | 8.0924 | 552.7724
Septiembre | 3.0764 | 6.4467 | 217.3011 | 90.3012 | 11.9416 | 39.2845 | 46.6065 | 121.8943 | 0.24117 | 0.83277 | 0.84403 | 1.5303 | 3.6617 | 0.71755 | 8.0924 | 552.7724 |  |  |  | Suma de Oct | 2.9156 | 5.3419 | 236.489 | 97.1886 | 11.8385 | 39.6601 | 49.6552 | 155.0901 | 0.21989 | 0.75212 | 0.66926 | 0 | 0 | 1.5376 | 3.825 | 0.77896 | 8.7905 | 614.7522
Octubre | 2.9156 | 5.3419 | 236.489 | 97.1886 | 11.8385 | 39.6601 | 49.6552 | 155.0901 | 0.21989 | 0.75212 | 0.66926 | 1.5376 | 3.825 | 0.77896 | 8.7905 | 614.7522 |  |  |  | Suma de Nov | 2.4526 | 4.6369 | 190.1456 | 89.1623 | 11.7535 | 42.3028 | 49.1684 | 142.7982 | 0.28387 | 0.69906 | 0.77451 | 0 | 0 | 1.3498 | 3.4389 | 0.70121 | 8.5482 | 548.2159
Noviembre | 2.4526 | 4.6369 | 190.1456 | 89.1623 | 11.7535 | 42.3028 | 49.1684 | 142.7982 | 0.28387 | 0.69906 | 0.77451 | 1.3498 | 3.4389 | 0.70121 | 8.5482 | 548.2159 |  |  |  | Suma de Dic | 3.3306 | 4.9234 | 199.5178 | 84.5284 | 12.2851 | 45.8457 | 52.219 | 191.997 | 0.25559 | 0.69403 | 0.96676 | 0 | 0 | 1.6006 | 4.2145 | 0.87781 | 8.9913 | 612.2476
Diciembre | 3.3306 | 4.9234 | 199.5178 | 84.5284 | 12.2851 | 45.8457 | 52.219 | 191.997 | 0.25559 | 0.69403 | 0.96676 | 1.6006 | 4.2145 | 0.87781 | 8.9913 | 612.2476 |  |  |  | Suma de Total | 39.1696 | 74.0186 | 2110.1665 | 1147.1784 | 143.6009 | 473.5505 | 596.4076 | 1867.3711 | 2.2691 | 7.9095 | 7.6308 | 0 | 0 | 16.8535 | 41.2279 | 11.5163 | 97.914 | 6636.7844
TOTAL | 39.1696 | 74.0186 | 2110.1665 | 1147.1784 | 143.6009 | 473.5505 | 596.4076 | 1867.3711 | 2.2691 | 7.9095 | 7.6308 | 16.8535 | 41.2279 | 11.5163 | 97.914 | 6636.7844
MT: 2223.3548; MAT: 1147.1784; MAT: 3080.9302; MT: 17.8094; MT: 58.0814; MT: 109.4303 | 6636.7844 | 2241.1642 | 3139.0116
MT: 33.5%; MAT: 17.29%; MAT: 46.42%; MT: 0.2683%; MT: 0.8751%; MT: 1.649% |  | 6451.4633
75.8908
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 3139.0116
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 2223.3548 | 34.46% |  |  |  | GENERADORA | 17.8094 | 23.47%
[17 empty] | TRANSMISORA | 1147.1784 | 17.78% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 3080.9302 | 47.76% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 58.0814 | 76.53%
[18 empty] | 6451.4633 | [5 empty] | 75.8908
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1867.3711 | 596.4076 | 473.5505 | 143.6009 | 3080.9302 | DISTRIBUIDORA | 16.8535 | 41.2279 |  |  | 58.0814
[18 empty] | 60.61% | 19.36% | 15.37% | 4.661% |  |  | 29.02% | 70.98%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.