## 7.1
7.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL
a. Pérdidas de energía eléctrica según el sistema eléctrico y tipo de sistema (GW.h)
Sistema eléctrico | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
Transmisión | 1944.1262 | 165.8656 | 2109.9918
|  |  | 56.86% | TRANSMISIÓN | DISTRIBUCIÓN | TOTAL
Distribución | 1556.9717 | 44.1389 | 1601.1107 | 2109.9918 | 1601.1107 | 3711.1025
|  |  | 43.14% | 56.86% | 43.14%
Total | 3501.0979 | 210.0046 | 3711.1025
| 94.34% | 5.659%
b. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y tipo de sistema (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema |  | Total
| SEIN | SS AA
MAT | 1386.9379 | 5.1863 | 1392.1242
37.51%
AT | 518.7884 | 2.6543 | 521.4427 | SEIN | SS AA
|  |  | 14.05% | 94.34% | 5.659%
MT | 438.9033 | 163.1046 | 602.0079 | 3501.0979 | 210.0046 | 3711.1025
16.22%
BT | 1156.4682 | 39.0594 | 1195.5276
32.21%
Total | 3501.0979 | 210.0046 | 3711.1025
| 94.34% | 5.659%
c. Pérdidas de energía eléctrica según el nivel de tensión y sistema eléctrico (GW.h)
Nivel de tensión | Sistema eléctrico |  | Total
| Transmisión | Distribución
MAT | 1392.1242 |  | 1392.1242 | MAT | 1392.1242 | 37.51%
|  |  | 37.51% | AT | 521.4427 | 14.05%
AT | 521.4427 |  | 521.4427 | MT | 602.0079 | 16.22%
|  |  | 14.05% | BT | 1195.5276 | 32.21%
MT | 196.4248 | 405.5831 | 602.0079 |  | 3711.1025 | 100%
16.22%
BT |  | 1195.5276 | 1195.5276
32.21%
Total | 2109.9918 | 1601.1107 | 3711.1025
| 56.86% | 43.14%

## 7.2
7.2 PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE SISTEMA
7.2.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por tipo de sistema (GW.h)
7.2.1.1. Empresas Transmisoras, generadoras, distribuidoras del mercado eléctrico
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión | Subtotal | Subtransmisión | Transmisión
Enero | 52.5925 | 141.7621 | 194.3546 | 0.53008 | 0.31184 | 0.84191 | 53.1226 | 142.0739 | 195.1965
Febrero | 52.2615 | 94.8499 | 147.1115 | 0.46507 | 0.24229 | 0.70736 | 52.7266 | 95.0922 | 147.8188
Marzo | 56.224 | 98.0883 | 154.3123 | 0.40604 | 0.26683 | 0.67287 | 56.63 | 98.3551 | 154.9852
Abril | 54.2995 | 99.7383 | 154.0378 | 0.37608 | 0.30336 | 0.67944 | 54.6756 | 100.0417 | 154.7172
Mayo | 54.8753 | 96.2896 | 151.1649 | 0.3737 | 0.45002 | 0.82372 | 55.249 | 96.7396 | 151.9886
Junio | 49.6993 | 97.2023 | 146.9017 | 0.42037 | 0.42568 | 0.84606 | 50.1197 | 97.628 | 147.7477
Julio | 51.6808 | 96.0321 | 147.7129 | 0.49763 | 0.51422 | 1.0119 | 52.1785 | 96.5463 | 148.7248
Agosto | 51.7041 | 110.1076 | 161.8117 | 0.46913 | 0.61024 | 1.0794 | 52.1732 | 110.7179 | 162.8911
Setiembre | 50.1132 | 110.0334 | 160.1466 | 0.43973 | 0.54306 | 0.9828 | 50.5529 | 110.5765 | 161.1294 |  | SEIN | SS AA
Octubre | 51.5111 | 116.1007 | 167.6119 | 0.47592 | 0.63164 | 1.1076 | 51.9871 | 116.7324 | 168.7194 | Transmisión | 1281.8177 | 5.1863
Noviembre | 52.453 | 108.9542 | 161.4072 | 0.50872 | 0.50892 | 1.0176 | 52.9617 | 109.4631 | 162.4248 | Subtransmisión | 632.9666 | 5.3917
Diciembre | 55.5522 | 112.659 | 168.2112 | 0.42925 | 0.3782 | 0.80745 | 55.9814 | 113.0372 | 169.0187 |  | 1914.7843 | 10.578 | 1925.3624
TOTAL | 632.9666 | 1281.8177 | 1914.7843 | 5.3917 | 5.1863 | 10.578 | 638.3584 | 1287.004 | 1925.3624
| 33.06% | 66.94% | 99.45% | 50.97% | 49.03% | 0.5494% | 33.16% | 66.84% |  |  | 66.94% | 49.03%
[11 empty] | 33.06% | 50.97%
7.2.1.2. Empresas generadoras para uso propio
Mes | SEIN | SS AA | Total uso propio
SubTransmisión
Enero | 2.5543 | 10.1659 | 12.7201
Febrero | 2.1646 | 8.7822 | 10.9468
Marzo | 2.9477 | 18.526 | 21.4737
Abril | 2.9331 | 18.1385 | 21.0716
Mayo | 2.6047 | 18.226 | 20.8308
Junio | 2.6904 | 17.6927 | 20.383
Julio | 2.5347 | 17.9865 | 20.5212
Agosto | 2.4211 | 9.2734 | 11.6944
Setiembre | 2.1579 | 9.0967 | 11.2546
Octubre | 2.3357 | 9.1404 | 11.4761
Noviembre | 1.8504 | 9.2827 | 11.1331
Diciembre | 2.1472 | 8.9767 | 11.1239
TOTAL | 29.3418 | 155.2876 | 184.6294
| 15.89% | 84.11%
7.2.1.3. Total de pérdidas en transmisión
Mes | SEIN |  |  | SS AA |  |  | Pérdidas por sistema eléctrico |  | Total mercado eléctrico
| Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio | Subtotal | Mercado eléctrico | Uso propio
Enero | 194.3546 | 2.5543 | 196.9089 | 0.84191 | 10.1659 | 11.0078 | 195.1965 | 12.7201 | 207.9167
Febrero | 147.1115 | 2.1646 | 149.2761 | 0.70736 | 8.7822 | 9.4896 | 147.8188 | 10.9468 | 158.7657
Marzo | 154.3123 | 2.9477 | 157.26 | 0.67287 | 18.526 | 19.1988 | 154.9852 | 21.4737 | 176.4588
Abril | 154.0378 | 2.9331 | 156.9709 | 0.67944 | 18.1385 | 18.8179 | 154.7172 | 21.0716 | 175.7888 |  | SEIN | SS AA
Mayo | 151.1649 | 2.6047 | 153.7696 | 0.82372 | 18.226 | 19.0497 | 151.9886 | 20.8308 | 172.8194 | MERCADO ELÉCTRICO | 1914.7843 | 10.578 | 1925.3624 | 99.45% | 0.5494%
Junio | 146.9017 | 2.6904 | 149.592 | 0.84606 | 17.6927 | 18.5387 | 147.7477 | 20.383 | 168.1307 | USO PROPIO | 29.3418 | 155.2876 | 184.6294 | 15.89% | 84.11%
Julio | 147.7129 | 2.5347 | 150.2476 | 1.0119 | 17.9865 | 18.9984 | 148.7248 | 20.5212 | 169.246 |  | 1944.1262 | 165.8656 | 2109.9918
Agosto | 161.8117 | 2.4211 | 164.2328 | 1.0794 | 9.2734 | 10.3527 | 162.8911 | 11.6944 | 174.5855
Setiembre | 160.1466 | 2.1579 | 162.3045 | 0.9828 | 9.0967 | 10.0795 | 161.1294 | 11.2546 | 172.3841
Octubre | 167.6119 | 2.3357 | 169.9476 | 1.1076 | 9.1404 | 10.248 | 168.7194 | 11.4761 | 180.1956 |  | 98.49% | 6.377%
Noviembre | 161.4072 | 1.8504 | 163.2576 | 1.0176 | 9.2827 | 10.3003 | 162.4248 | 11.1331 | 173.5579 |  | 1.509% | 93.62%
Diciembre | 168.2112 | 2.1472 | 170.3584 | 0.80745 | 8.9767 | 9.7842 | 169.0187 | 11.1239 | 180.1426
TOTAL | 1914.7843 | 29.3418 | 1944.1262 | 10.578 | 155.2876 | 165.8656 | 1925.3624 | 184.6294 | 2109.9918
| 98.49% | 1.509% |  | 6.377% | 93.62% |  | 91.25% | 8.75%
[11 empty] | SEIN | SS AA
[11 empty] | 1925.3624 | 184.6294 | 2109.9918
[11 empty] | 91.25% | 8.75%
[14 empty] | 66.94% | 49.03%
[14 empty] | 33.06% | 50.97%
7.2.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por tipo de sistema (GW.h)
SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
MES | SEIN |  | Total SEIN | SS AA |  | Total SS AA | Total de pérdidas por subsistema |  | Total
| Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria
Enero | 33.1347 | 111.8613 | 144.9959 | 0.36919 | 2.9346 | 3.3038 | 33.5039 | 114.7959 | 148.2997
Febrero | 29.8116 | 44.6576 | 74.4691 | 0.34995 | 2.7523 | 3.1023 | 30.1615 | 47.4099 | 77.5714
Marzo | 35.8497 | 158.7713 | 194.621 | 0.39508 | 3.3319 | 3.727 | 36.2447 | 162.1032 | 198.348 |  |  | SS AA | SEIN
Abril | 32.6245 | 58.4146 | 91.0391 | 0.38221 | 3.1711 | 3.5533 | 33.0067 | 61.5857 | 94.5924 |  | Primaria | 5.0795 | 400.5035 | 11.51% | 25.72%
Mayo | 34.4068 | 114.8229 | 149.2296 | 0.40685 | 3.4419 | 3.8488 | 34.8136 | 118.2648 | 153.0784 |  | Secundaria | 39.0594 | 1156.4682 | 88.49% | 74.28%
Junio | 31.9326 | 82.2711 | 114.2037 | 0.39254 | 3.053 | 3.4455 | 32.3251 | 85.3241 | 117.6492 |  |  | 44.1389 | 1556.9717 | 1601.1107
Julio | 33.6783 | 113.7031 | 147.3814 | 0.44244 | 3.3038 | 3.7462 | 34.1207 | 117.0069 | 151.1276 |  |  | 2.757% | 97.24%
Agosto | 33.4586 | 119.4523 | 152.9109 | 0.45967 | 3.558 | 4.0177 | 33.9183 | 123.0103 | 156.9286
Setiembre | 31.8645 | 63.6429 | 95.5074 | 0.45114 | 3.2027 | 3.6539 | 32.3156 | 66.8456 | 99.1612
Octubre | 34.4389 | 105.9198 | 140.3587 | 0.46866 | 3.5397 | 4.0083 | 34.9076 | 109.4594 | 144.367
Noviembre | 32.715 | 75.3911 | 108.1061 | 0.48086 | 3.312 | 3.7928 | 33.1958 | 78.7031 | 111.8989
Diciembre | 36.5886 | 107.5603 | 144.1489 | 0.48095 | 3.4584 | 3.9393 | 37.0695 | 111.0187 | 148.0882
TOTAL | 400.5035 | 1156.4682 | 1556.9717 | 5.0795 | 39.0594 | 44.1389 | 405.5831 | 1195.5276 | 1601.1107
| 25.72% | 74.28% | 97.24% | 11.51% | 88.49% | 2.757% | 25.33% | 74.67%
67%
33%
49%
51%
SEIN
SS AA
6%
94%
98%
TOTAL : 1 925,4 GW.h
2%
SEIN : 1 557 GW.h SS AA : 44 GW.h TOTAL : 1 601 GW.h

## 7.3
7.3. PÉRDIDAS MENSUALES POR NIVEL DE TENSIÓN (GW.h)
7.3.1. Pérdidas en el sistema eléctrico de transmisión por nivel de tensión (GW.h)
MES | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO (POR SUBSISTEMAS) |  |  |  |  | USO PROPIO | TOTAL DE PÉRDIDAS POR NIVEL DE TENSIÓN
| Subtransmisión |  | Total Subtransmisión | Transmisión | TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO | Transmisión y distribución
| MT | AT |  | MAT |  | MT | MT | AT | MAT | TOTAL
Enero | 1.1724 | 43.4456 | 44.618 | 150.5785 | 195.1965 | 12.7201 | 13.8926 | 43.4456 | 150.5785 | 207.9167
Febrero | 1.2222 | 43.2923 | 44.5145 | 103.3044 | 147.8188 | 10.9468 | 12.169 | 43.2923 | 103.3044 | 158.7657
Marzo | 1.1012 | 46.5776 | 47.6788 | 107.3064 | 154.9852 | 21.4737 | 22.5749 | 46.5776 | 107.3064 | 176.4588
Abril | 1.075 | 44.842 | 45.917 | 108.8003 | 154.7172 | 21.0716 | 22.1466 | 44.842 | 108.8003 | 175.7888
Mayo | 0.99557 | 45.6342 | 46.6297 | 105.3589 | 151.9886 | 20.8308 | 21.8263 | 45.6342 | 105.3589 | 172.8194
Junio | 0.88207 | 40.614 | 41.4961 | 106.2516 | 147.7477 | 20.383 | 21.2651 | 40.614 | 106.2516 | 168.1307
Julio | 0.89097 | 42.3134 | 43.2044 | 105.5204 | 148.7248 | 20.5212 | 21.4122 | 42.3134 | 105.5204 | 169.246
Agosto | 0.87718 | 42.3044 | 43.1816 | 119.7095 | 162.8911 | 11.6944 | 12.5716 | 42.3044 | 119.7095 | 174.5855
Setiembre | 0.90291 | 40.5871 | 41.49 | 119.6394 | 161.1294 | 11.2546 | 12.1576 | 40.5871 | 119.6394 | 172.3841
Octubre | 0.90407 | 42.223 | 43.1271 | 125.5924 | 168.7194 | 11.4761 | 12.3802 | 42.223 | 125.5924 | 180.1956
Noviembre | 0.94582 | 43.287 | 44.2329 | 118.192 | 162.4248 | 11.1331 | 12.0789 | 43.287 | 118.192 | 173.5579
Diciembre | 0.826 | 46.3221 | 47.1481 | 121.8706 | 169.0187 | 11.1239 | 11.9499 | 46.3221 | 121.8706 | 180.1426
TOTAL | 11.7954 | 521.4427 | 533.2381 | 1392.1242 | 1925.3624 | 184.6294 | 196.4248 | 521.4427 | 1392.1242 | 2109.9918 |  | 3317.4866
| 0.6126% | 27.08% |  | 72.3% | 91.25% | 8.75% | 9.309% | 24.71% | 65.98%
[12 empty] | 0.6126% | 27.08% | 72.3%
[12 empty] | Subtransmisión |  | Transmisión
[12 empty] | MT | AT | MAT
[11 empty] | MERCADO ELÉCTRICO | 11.7954 | 521.4427 | 1392.1242 | 1925.3624
[11 empty] | USO PROPIO | 184.6294 |  |  | 184.6294
[12 empty] | 196.4248 | 521.4427 | 1392.1242 | 2109.9918
[12 empty] | 9.309% | 24.71% | 65.98%
[12 empty] | 0.559% | 24.71% | 65.98%
8.75%
[12 empty] | 9.309% | 24.71% | 65.98%
7.3.2. Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h)
MES | MERCADO ELÉCTRICO
| Subsistema de distribución primaria | Subsistema de distribución secundaria | TOTAL DE PÉRDIDAS
| MT | BT | [11 empty] | Primaria | Secundaria
Enero | 33.5039 | 114.7959 | 148.2997 | [10 empty] | MT | BT
Febrero | 30.1615 | 47.4099 | 77.5714 | [10 empty] | 405.5831 | 1195.5276 | 1601.1107
Marzo | 36.2447 | 162.1032 | 198.348 | [10 empty] | 25.33% | 74.67%
Abril | 33.0067 | 61.5857 | 94.5924
Mayo | 34.8136 | 118.2648 | 153.0784
Junio | 32.3251 | 85.3241 | 117.6492
Julio | 34.1207 | 117.0069 | 151.1276
Agosto | 33.9183 | 123.0103 | 156.9286
Setiembre | 32.3156 | 66.8456 | 99.1612
Octubre | 34.9076 | 109.4594 | 144.367
Noviembre | 33.1958 | 78.7031 | 111.8989
Diciembre | 37.0695 | 111.0187 | 148.0882
TOTAL | 405.5831 | 1195.5276 | 1601.1107
| 25.33% | 74.67%
1%
9%
27%
72%
75%
25%
TOTAL : 2 110 GW.h
TOTAL : 2 110 GW.h

## 7.4
7.4. PÉRDIDAS MENSUALES POR TIPO DE EMPRESA Y SISTEMA (GW.h)
Servicio | MERCADO ELÉCTRICO | [12 empty] | USO PROPIO |  | TOTAL
Sistema | SEIN | [7 empty] | SS AA |  |  |  |  | GENERADORA
Tipo de empresa | GENERADORA* |  |  | TRANSMISORA | DISTRIBUIDORA |  |  |  | GENERADORA |  |  | DISTRIBUIDORA
Sistema eléctrico | Transmisión secundaria |  |  | Transmisión principal | Transmisión secundaria |  | Distribución |  | Transmisión |  |  | Distribución |  | Transmisión
Subsistema | Subtransmisión |  | Transmisión | Transmisión | Subtransmisión | Transmisión | Primaria | Secundaria | Subtransmisión |  | Transmisión | Primaria | Secundaria | SEIN | SS AA
MES | MT | AT | MAT | MAT | MAT | AT | MT | BT | MT | AT | MAT | MT | BT | MT | MT
Enero | 0.91698 | 17.2331 | 103.6398 | 38.1222 | 8.5046 | 25.9378 | 33.1347 | 111.8613 | 0.25545 | 0.27463 | 0.31184 | 0.36919 | 2.9346 | 2.5543 | 10.1659 | 356.2164
Febrero | 0.92269 | 18.0014 | 58.1903 | 36.6597 | 8.2121 | 25.1253 | 29.8116 | 44.6576 | 0.29951 | 0.16556 | 0.24229 | 0.34995 | 2.7523 | 2.1646 | 8.7822 | 236.3371
Marzo | 0.87686 | 18.6506 | 60.4355 | 37.6528 | 8.9512 | 27.7454 | 35.8497 | 158.7713 | 0.22435 | 0.18169 | 0.26683 | 0.39508 | 3.3319 | 2.9477 | 18.526 | 374.8068
Abril | 0.89226 | 16.703 | 62.3647 | 37.3736 | 8.7586 | 27.9457 | 32.6245 | 58.4146 | 0.18271 | 0.19338 | 0.30336 | 0.38221 | 3.1711 | 2.9331 | 18.1385 | 270.3812
Mayo | 0.80419 | 16.9539 | 57.0268 | 39.2627 | 8.6193 | 28.4979 | 34.4068 | 114.8229 | 0.19138 | 0.18232 | 0.45002 | 0.40685 | 3.4419 | 2.6047 | 18.226 | 325.8978
Junio | 0.65962 | 14.1708 | 50.1237 | 47.0787 | 8.6236 | 26.2454 | 31.9326 | 82.2711 | 0.22246 | 0.19792 | 0.42568 | 0.39254 | 3.053 | 2.6904 | 17.6927 | 285.7799
Julio | 0.68812 | 15.5381 | 45.4371 | 50.595 | 8.9741 | 26.4805 | 33.6783 | 113.7031 | 0.20285 | 0.29478 | 0.51422 | 0.44244 | 3.3038 | 2.5347 | 17.9865 | 320.3736
Agosto | 0.62462 | 14.3589 | 43.6738 | 66.4338 | 8.9916 | 27.729 | 33.4586 | 119.4523 | 0.25256 | 0.21657 | 0.61024 | 0.45967 | 3.558 | 2.4211 | 9.2734 | 331.5141
Setiembre | 0.65484 | 13.8195 | 38.8418 | 71.1917 | 9.0629 | 26.576 | 31.8645 | 63.6429 | 0.24806 | 0.19167 | 0.54306 | 0.45114 | 3.2027 | 2.1579 | 9.0967 | 271.5453
Octubre | 0.64059 | 14.164 | 49.5977 | 66.503 | 8.86 | 27.8466 | 34.4389 | 105.9198 | 0.26348 | 0.21244 | 0.63164 | 0.46866 | 3.5397 | 2.3357 | 9.1404 | 324.5626
Noviembre | 0.71942 | 14.4435 | 50.0099 | 58.9443 | 8.7288 | 28.5612 | 32.715 | 75.3911 | 0.22641 | 0.28231 | 0.50892 | 0.48086 | 3.312 | 1.8504 | 9.2827 | 285.4568
Diciembre | 0.65777 | 15.1168 | 51.5599 | 61.0991 | 8.8333 | 30.9443 | 36.5886 | 107.5603 | 0.16823 | 0.26103 | 0.3782 | 0.48095 | 3.4584 | 2.1472 | 8.9767 | 328.2308
TOTAL | 9.058 | 189.1535 | 670.9011 | 610.9166 | 105.1202 | 329.6349 | 400.5035 | 1156.4682 | 2.7374 | 2.6543 | 5.1863 | 5.0795 | 39.0594 | 29.3418 | 155.2876 | 3711.1025
MT: 869.1125; MAT: 610.9166; MAT: 1991.7269; MT: 10.578; MT: 44.1389; MT: 184.6294 | 3711.1025 | 879.6905 | 2035.8659
| 23.42% |  |  | 16.46% | 53.67% |  |  |  | 0.285% |  |  | 1.189% |  | 4.975%
MES: * Contiene las pérdidas en líneas de transmisión secundaria (niveles de tensión AT y MAT) de las empresas de transmisión,asumidas dentro del balance de energía que presentan a la DGE. |  | 2035.8659
[17 empty] | SEIN | [5 empty] | SA
[17 empty] | GENERADORA | 869.1125 | 25.03% |  |  |  | GENERADORA | 10.578 | 19.33%
[17 empty] | TRANSMISORA | 610.9166 | 17.6% |  |  |  | TRANSMISORA
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1991.7269 | 57.37% |  |  |  | DISTRIBUIDORA | 44.1389 | 80.67%
[18 empty] | 3471.7561 | [5 empty] | 54.717
[18 empty] | BT | MT | AT | MAT |  |  | MT | BT
[17 empty] | DISTRIBUIDORA | 1156.4682 | 400.5035 | 329.6349 | 105.1202 | 1991.7269 | DISTRIBUIDORA | 5.0795 | 39.0594 | 44.1389
[18 empty] | 58.06% | 20.11% | 16.55% | 5.278% |  |  | 11.51% | 88.49%
* Solo considera el sistema principal. Las pérdidas del sistema secundario esta considerado en las pérdidas de las empresas generadoras.